粒度测试基础知识
颗粒：不同尺寸任意形状的离散单体，其形态可以是固态、液态或气态。
粉体：无数颗粒的堆积体，又叫粉末。
粒度：颗粒的大小称为颗粒的粒度，也可称为粒径。粒度或粒径表示的是颗粒直径。
粒度分布：不同粒度间隔的颗粒占粉体总量的百分数（或累计百分数）称为频率粒度分布（或累计粒度分布）。其纵坐标为不同基准计算的粒度组成，可以是个数、长度、面积、体积的百分数或累计百分数，其横坐标为不同基准计算的粒度值。
体积分布：以颗粒体积为基准的粒度分布。
中位粒径/中值粒径：累积粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径，写作D50。
等效粒径：实际颗粒的外形通常是非球形的，当一个颗粒的某一物理特性与同质球形颗粒相同或相近时，我们就用该球形颗粒的直接来代表这个实际颗粒的直径，称之为等效粒径，根据不同的测量方法，有不同的等效粒径，如：
1、等效体积粒径：即与所测颗粒具有相同体积的同质球形颗粒的直径。
2、等效沉速粒径：即与所测颗粒具有相同沉降速度的同质球形颗粒的直径。重力沉降法、离心沉降法所测的粒径 为等效沉速粒径。
3、等效电阻粒径：即在一定条件下与所测颗粒具有相同电阻的同质球形颗粒的直径。
4、等效投影面积粒径：即与所测颗粒具有相同投影面积的球形颗粒的直径。图像法所测的粒径即为等效投影面积粒径。
比表面积：颗粒的表面积与其质量（或体积）之比。
真密度：颗粒的质量除以不包括闭孔在内的颗粒体积。
松装密度/堆积密度：以自然的方法填满已知体积的容器，其颗粒质量除以该容器的容积。
振实密度：以一定方法将颗粒填充到容器中，让容器按一定规律振动后，容器中颗粒质量除以振动后颗粒的表观体积。
流动性：粉体在外力作用下发生位置移动的性质。
休止角：粉体堆积层的自由表面在静止平衡状态下与水平面形成的最大角度，也称静止角、安息角。
分级：把颗粒分离成不同粒度级别的过程。
分散：使粉体尽可能以单一颗粒在其他介质中均匀分布的过程。
分散剂：防止颗粒团聚，使其分散成单个颗粒的添加剂。
介质：粒度测量通常是将样品置于某种液体或气体中，形成一定颗粒浓度的均匀悬浮的悬浮液，这种均匀悬浮液通过测量窗口时就可以进行粒度测量。这里所用的液体或气体是起媒介作用的物质，称为介质。
激光粒度仪测试原理：一个有代表性的颗粒样品以一定浓度分散在适当的介质中，激光光束通过该介质，当光遇到颗粒后以各种角度散射，由多元检测器测量这些散射光强度，并且记录散射图上相应的数值用于随后的分析。使用相应的光学模型和数学模型转化这些散射光数据，从而得出颗粒样品的粒径大小及分布。
颗粒测试方法
光衍射法：通过测量颗粒分散体系的衍射（散射）光强度分布求得颗粒粒径大小和分布的分析方法，又称光散射法。
光子相关光谱法：测量颗粒在液体中布朗运动引起的某一角度下散射光强度随时间的变化，通过相关函数分析求得颗粒的粒径大小及分布。
显微图像法：利用显微镜成像结合图像分析系统测量粉体的形貌和粒度分布的分析方法，包括静态图像法和动态图像法。
气体吸附法：在恒定温度下，通过测定样品在一系列分压下对被吸附气体的饱和吸附量获得吸附-脱附等温线，以求得样品比表面积和孔径分布的方法。
BET 理论：即多孔物质的多分子层吸附理论，建立在langmuir方程之上，并对其修正的一种方法，是用于计算比表面的最普遍的理论。